**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

**ОБЩИХ СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Обязательные  при заполнении Декларации\* | |
|  |  | по постановлению Правительства № 644 от 29.07.2013 | по постановлению Администрации города № 5174 от 31.07.2020 |
| 1. | Взвешенные вещества | + | + |
| 2. | БПК5 | + | + |
| 3. | ХПК | + |  |
| 4. | Азот общий |  |  |
| 5. | Фосфор общий |  |  |
| 6. | Нефтепродукты | + | + |
| 7. | Хлор и хлорамины |  |  |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 |  |  |
| 9. | Фенолы (сумма) |  |  |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) |  |  |
| 11. | Сульфаты | + | + |
| 12. | Хлориды | + | + |
| 13. | Алюминий |  |  |
| 14. | Железо | + | + |
| 15. | Марганец |  |  |
| 16. | Медь |  |  |
| 17. | Цинк |  |  |
| 18. | Хром общий |  |  |
| 19. | Хром шестивалентный |  |  |
| 20. | Никель |  |  |
| 21. | Кадмий |  |  |
| 22. | Свинец |  |  |
| 23. | Мышьяк |  |  |
| 24. | Ртуть |  |  |
| 25. | Водородный показатель (pH) | + |  |
| 26. | Температура |  |  |
| 27. | Жиры | + |  |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) |  |  |
| 29. | СПАВ неионогенные |  |  |
| 30. | СПАВ анионные | + | + |
| 31. | Аммиак и аммоний-ион по азоту |  | + |
| 32. | Полифосфаты |  | + |
| 33. | Сухой остаток |  | + |

\* - не отмеченные (+) показатели являются рекомендованными